基于双挡板MDM波导侧耦合含矩形腔的矩形环结构的

传感特性

段佳毅，沈三民*

（中北大学 仪器与电子学院，太原 030051）

摘要：为提高表面等离子激元（SPPs）波导的传感性能，提出了一种基于双挡板金属-电介质-金属（MDM）波导侧耦合含矩形腔的矩形环结构。通过仿真分析，研究了矩形环长度L1​、矩形腔长度 l1​、矩形腔中心移动距离l3​ 及耦合距离g 等几何参数对传输透射谱的影响，并优化了各参数以获得最佳传感性能。仿真结果表明，在L1​=600 nm，l1​=260 nm，l3​=20 nm，g=14 nm时，该结构的4个Fano共振峰的折射率传感灵敏度分别为1 623、1 223、2 740 、2 486 nm/RIU，其中FR3和FR4表现出更高的灵敏度。

关键词：表面等离激元；MDM波导；矩形环；矩形腔；法诺共振

中图分类号：TN253 O436 文献标志码：A    开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Sensing characteristics of MDM waveguide side coupling with rectangular cavity based on double baffle

DUAN Jiayi，SHEN Sanmin*

（School of Instrumentation and Electronics, North University of China, Taiyuan 030051, China）

Abstract: In order to improve the sensing performance of surface plasmon polaritons (SPPs) waveguides, a rectangular ring structure based on double-baffle metal-dielectric-metal (MDM) waveguide side coupling with rectangular cavity was proposed. Through simulation analysis, the influence of geometric parameters such as the length of the rectangular ring L1, the length of the rectangular cavity l1, the center movement distance of the rectangular cavity l3 and the coupling distance g on the transmission transmission spectrum were studied, and the parameters were optimized to obtain the best sensing performance. The simulation results show that the refractive index sensing sensitivities of the four Fano resonance peaks of this structure are 1 623, 1 223, 2 740 and 2 486 nm/RIU at L1=600 nm, l1=260 nm, l3=20 nm, and g=14 nm, respectively, and FR3 and FR4 show higher sensitivity.

Key words: Surface Plasmon Polaritons; MDM waveguide; Rectangular ring; Rectangular cavity; Fano resonance

0引言

表面等离子激元（SPPs）是金属表面上自由电子与入射光子相互作用产生的电子集体振荡现象，具有突破衍射极限的能力[1-3]。金属-电介质-金属（MDM）波导对SPPs有较强的束缚能力，可实现对亚波长结构中光的有效控制，为器件的小型化和集成化提供了可能[4-5]。法诺（Fano）共振[6-7]是由较宽的连续态与较窄的离散态相互干涉引起的现象，其透射谱线呈现尖锐且不对称的线型，对环境折射率变化极为敏感，因此被广泛应用于高灵敏度传感领域，在传感器[8-9]、光开关[10]以及滤波器[11-12]等方面表现出重要价值。

近年来，通过在MDM波导上耦合谐振腔以产生Fano共振现象的研究已成为热点之一。例如，CHENG L等人[13]提出了一种MDM波导侧向耦合3个不同类型的谐振腔结构，获得了5个Fano共振峰，每个共振峰均可独立调谐，灵敏度可达1 900 nm/RIU。ZHAO B等人[14]设计了MDM波导双侧耦合环形谐振腔结构，优化后两腔的折射率灵敏度分别达到2 427 nm/RIU和2 432 nm/RIU。刘加堂等人[15]则提出了一种基于单挡板的MDM波导侧向耦合圆形谐振腔结构，分析了2个Fano共振峰的产生机理，在最优参数下实现了800 nm/RIU和1 400 nm/RIU的灵敏度。然而，上述波导的传感灵敏度不高。为此，本文提出一种基于双挡板MDM波导侧耦合含矩形腔的矩形环结构，旨在进一步提高波导的传感性能。

1 模型的建立与理论分析

1.1 结构模型的建立

本文所提出的双基于双挡板的MDM波导侧耦合含矩形腔的矩形环结构的二维示意图如图1所示。其中，紫色区域为电介质，填充材料为空气，相对介电常数εd=1；灰色区域为金属银，其相对介电常数随光波频率变化，采用Drude模型[16]计算表达式为

（1）

其中，εm∞为入射波频率趋于无限大时银的相对介电常数，εm∞=3.7；ωp为等离子振荡频率，ωp=1.38×1016 rad/s；γ为自由电子碰撞频率，γ=2.73×1013 rad/s；ω为入射光波角频率。

为确保只有 TM0 模式能够传播，本文将波导谐振腔结构宽度固定为w=50 nm，并设置银挡板厚度b=10 nm，长度S=100 nm；矩形环外长 L1=600 nm，内长 L3=500 nm，外宽 L2=700 nm，内宽L4=600 nm；矩形腔长l1=200 nm，宽l2=100 nm；用l3描述矩形腔中心移动的距离。双挡板MDM波导和谐振腔结构的耦合距离g=12 nm。2个端口分别位于双挡板波导的两端，输入端口为Sin，入射光功率为Pin；输出端口为 Sout，出射光功率为Pout，透射率通过公式T=Pout/Pin计算。

图1 双挡板MDM波导侧向耦合谐振腔结构

1.2 理论分析

当入射光以TM模式传播时，在金属-介质交界处会激发出SPPs。此时，SPPs分为两部分：一部分进入谐振腔形成稳定的驻波场，另一部分沿波导向右传播。当相位匹配条件满足时，结构发生共振。谐振腔的有效长度和波长的关系为

（2）

其中，k为波导中的波矢；b1为介质介电常数εd与金属介电常数εm之比，b2为介质介电常数εd与金属介电常数εm之差，k0为自由空间波矢量（k0=2π/λ  ）。

当相位匹配条件满足时，结构发生共振。谐振腔的有效长度和波长的关系[17]为

（3）

其中，neff为谐振腔的有效折射率，Re（neff）为 neff 的实部，Re（neff）=εm+k/k02； m为驻波的波数，m=2Leff/λ；Leff为有效长度，φ为SPPs发生反射时引起的相位变化[18] 。

本文根据后续应用需求，确定波长范围为1 200~2 900 nm，并分析了无挡板结构的MDM波导侧耦合含矩形腔的矩形环谐振腔结构的传输透射谱曲线。可以看出，在波长分别为1 265、1 639、2 324、2 643 nm处出现了4个透射率不同的极小值，这些极小值形成了离散态。这是由于谐振腔与MDM直波导发生耦合，在特定频率下（MDM直波导频率与谐振腔内频率相等时），共振现象导致透射率急剧下降，从而形成谐振谷，使传输透射谱整体呈现离散态。

本文进一步引入双挡板MDM结构波导，通过将2个厚度为10 nm的金属挡板与MDM波导组合实现该结构。具体传输过程如下：表面等离子体激元（SPPs）在波导中传播，到达左侧第一块金属挡板边界时，部分能量被反射，剩余能量基于隧穿效应透过金属挡板继续向右传播；到达第二块金属挡板时，仅有少量能量能够穿过2块金属挡板到达另一端口。2块金属挡板对波导中入射的SPPs能量起到了有效的反射作用，从而使传输透射谱表现为较宽的连续态，其透射率在整个波长范围内接近于零。

本文还将双挡板MDM结构波导与含矩形腔的矩形环结构进行侧耦合（完整结构）。在这种情况下，离散态与连续态叠加并发生干涉现象，在相应位置上产生了4个Fano共振峰。具体传输过程为：SPPs在双挡板MDM波导中传播时，部分能量直接与谐振腔发生耦合，而剩余能量继续向前传播。当能量到达第一块金属挡板时，大部分能量被反射，仅有一小部分穿过挡板继续向右传播；反射的能量仍会与谐振腔耦合，其余部分则返回入射端口。到达第二块金属挡板时，传输过程类似。这一过程使得更多SPPs能量耦合进入谐振腔内，在波长范围1 200~2 900 nm内相位发生变化，最终形成4个Fano共振峰。为了便于描述，本文将这4个共振峰从左到右依次标记为FR1、FR2、FR3和FR4。

图2  3种不同结构的传输透射谱图

图3为FR1-FR4对应的磁场HZ强度分布图。从图3（a）可以看出，能量被分为左、中、右三部分，两侧能量同相，中间部分也与两侧同相，节点数为6。而在图3（c）中，能量被分为上、中、下三部分，上下能量同相，节点数为3。对于图3（b），能量主要集中在矩形腔的4个角，且矩形腔内部几乎没有能量分布。这是由于矩形腔处于矩形环波节的位置所导致的，节点数为4。至于图3（d），能量主要分布在谐振腔的两侧，矩形腔内几乎无能量分布，节点数为2。这表明，矩形腔对FR2和FR4的激发并无显著影响。

图3  FR1-FR4所对应的磁场HZ强度分布图

2 结构几何参数对传感性能的影响

2.1 折射率传感器性能指标

折射率传感器的性能通常用灵敏度S和品质因子（FOM）衡量。灵敏度S的计算公式为

（4）

其中，∆λ表示介质折射率改变引起中心波长的变化量，Δn表示介质折射率的变化量。

FOM表示单位折射率变化引起的透射率相对变化量，计算公式为

（5）

其中，Tω,n0为透射率的初始值，Tω,n为外界环境变化后的折射率，Δn=n-n0为前两者折射率的差值。FOM越大，传感性能越好[19]。

2.2 参数化扫描分析

2.2.1 矩形环长度 L1的影响

本文通过引入谐振腔，使相位发生急剧变化，从而在特定位置产生尖锐不对称的Fano共振峰。根据式（3）可知，有效谐振腔长度与共振波长之间存在线性关系，因此谐振腔的几何参数变化会对共振峰的位置和透射率大小产生影响。通过调整结构参数，可以优化传感器性能，获得最佳结果。具体而言，在矩形环宽度 L2​ 为700 nm、矩形腔长度 l1​ 为200 nm（宽l2​ 为100 nm）、耦合距离 g 为12 nm 的条件下，对矩形环长度 L1​ 进行参数化扫描，L1​ 以步长20 nm从560 nm变化到640 nm，得到传输透射谱如图4（a）所示。可以看出，FR1~FR4均表现出不同程度的红移现象，其中FR3和FR4的红移最为显著。这一现象的原因在于，随着L1​ 的增加，矩形腔的有效长度Leff​ 逐渐增大，导致FR1~FR4整体红移；同时，随着谐振腔节点数的降低，共振峰的峰值红移更为明显。基于此特性，可通过调节矩形环长度 L1​ 实现对整体特性的控制。

经过计算，FR1~FR4的波长红移量Δλ 与长度增量 ΔL1 的比值分别为1.53、1.44、3.76和4.51。进一步对结构的品质因数（FOM）进行计算并绘制结果如图4（b）所示。可以看出，FR1和FR4的FOM值随着矩形环宽度的增加而减小；FR2在矩形环长度为600 nm时出现峰值；FR3的FOM值在整体过程中有增有减，但总体呈增加趋势。综合分析各项指标后，本文选取L1 = 600nm 作为最优值。

（a）不同矩形环长度产生的透射谱线（b）FR1-FR4的FOM值随 L1的变化规律

图4 矩形环长度 L1对传输透射谱线和FOM的影响

2.2.2 矩形腔长度 l1的影响

本文在其它结构参数保持不变的情况下，对矩形腔长度 l1进行了参数化扫描，l1 以步长20 nm从200 nm增加到280 nm，得到的传输透射谱如图5（a）所示。可以看出，随着 l1 的增大，FR1和FR3共振峰的位置几乎保持不变，而FR2 的共振峰出现完全重合现象；FR4的共振峰则表现出蓝移现象，其波长红移量Δλ与长度增量 Δl1 的比值为1.42。这表明，矩形腔长度的变化对FR1和FR3的影响较小。

进一步分析可知，矩形腔位于矩形环内部的连接通道上，当矩形环长度增加时，仅会使连接通道加粗。结合图3中磁场强度分布图的分析结果可以看出，大部分能量仍然集中于矩形腔中心，未发生显著改变，因此调整l1​ 并不能有效增加有效长度 Leff​。而对于FR4而言，随着l1​ 的增大，有效折射率逐渐减小，导致 Leff​ 减少，从而引发蓝移现象。基于此特性，可以通过调节矩形腔长度 l1​ 来单独控制FR4共振峰实现调谐。

由于FR1~FR3的中心波长位置几乎不发生变化，本文仅对FR4共振峰的品质因数（FOM）进行了计算，并绘制结果如图5（b）所示。从图中可以看出，FR4的FOM值呈现先单调递增后递减的趋势，在 l1​=260 nm 处取得最大值。综合分析后，本文选取 l1​=260 nm 作为最优值。

（a）不同矩形腔长度产生的透射谱线（b）FR4的FOM值随 l1的变化规律

图5 矩形腔的长度 l1对传输透射谱线和FOM的影响

2.2.3 矩形腔中心移动距离 l3的影响

本文对矩形环长度 L1​ 和矩形腔长度l1​ 进行参数化扫描后，进一步探讨结构不对称性的影响。在保持其他结构参数不变的情况下，将矩形腔中心位置设定为0，并对矩形腔中心移动距离 l3​ 进行参数化扫描，l3​ 分别向左右两侧以20 nm从 -100 nm 变化到 100 nm，得到的传输透射谱如图6（a）所示。可以看出，随着 l3​ 的改变，FR1~FR4在左右移动相同距离时，传输透射谱线完全重叠。例如，当矩形腔向左移动100 nm和向右移动100 nm时，其传输透射谱完全一致。为避免冗余，本文仅分析矩形腔向右侧移动所对应的传输透射谱。结果显示，FR1仅发生轻微蓝移，FR2的中心波长保持不变；FR3和FR4分别发生红移和蓝移，波长红移量Δλ 与移动增量Δl3​ 的比值分别为1.25和0.575。

结合图3中磁场强度分布图进行分析可知，FR1的矩形腔位于连接通道上，l3​ 的改变无法使有效长度 Leff​ 发生显著变化，因此FR1仅出现轻微蓝移。FR2的矩形腔内无能量分布且处于波节位置，这使得 l3​ 的改变对磁场分布无明显影响，导致FR2的中心波长保持不变。对于FR3而言，由于矩形腔的特殊结构，大部分能量固定于矩形腔内，随着 l3​ 的改变，能量随矩形腔位置移动，从而导致 Leff​ 增加，最终引发红移现象。而FR4的磁场分布图显示矩形腔内无能量分布，随着 l3​ 的改变，能量分布发生变化且有效折射率降低，导致 Leff​ 减小，进而产生蓝移。

综合矩形腔长度 l1​ 的研究结果可知，通过调节 l3​，可以实现对FR3和FR4的同步调谐；而通过调节l1​，则可实现对FR4的单独调谐。为进一步优化性能，本文对FR3和FR4的品质因数（FOM）进行了计算，并绘制结果如图6（b）所示。可以看出，在 l3​=20nm 处，FOM取得最大值，因此本文选取此处为最优值。

（a）不同矩形腔中心移动距离产生的透射谱线（b）FR3和FR4的FOM值随 l3的变化规律

图6 矩形腔中心移动距离 l3对传输透射谱线和FOM的影响

2.2.4 耦合距离g的影响

本文研究了耦合距离g 对双挡板MDM波导与谐振腔之间耦合的影响。在设定折射率传感器的其他结构参数保持不变的情况下，改变耦合距离 g，使其以步长2 nm从12 nm变化到20 nm，得到的传输透射谱如图7（a）所示。分析发现，随着双挡板MDM波导与谐振腔之间距离的增加，FR1至FR4的透射率均显著减小，而共振峰的中心波长位置几乎保持不变，但出现不同程度的蓝移现象，且透射率下降明显。这表明，随着 g 的增大，波导与谐振腔之间的共振强度减弱，从而可以通过调节 g 实现对整体结构特性的控制。为进一步优化性能，本文对结构的品质因数（FOM）进行了计算，并绘制结果如图7（b）所示。可以看出，当 g 增大时，FR1和FR2的品质因数不断下降；而FR3和FR4的品质因数整体呈增大趋势。综合分析各项指标后，本文选取 g=14nm 作为最优值，以实现整体结构性能的最佳平衡。

（a）不同耦合距离产生的透射谱线（b）FR1-FR4的FOM值随g的变化规律

图7 耦合距离g对传输透射谱线和FOM的影响

3传感灵敏度分析

本文通过对结构参数的全面参数化扫描及综合分析，得到了各参数的最优值。在矩形环长度 L1​=600 nm、宽度 L2​=700 nm，矩形腔长度 l1​=260nm（宽度l2​=100 nm），矩形腔向右移动距离 l3​=20 nm，耦合距离g=14 nm 的条件下，研究了双挡板MDM波导和谐振腔内填充物介质折射率 n 对传输透射谱的影响。其中，介质折射率 n 以步长0.01从1.00变化到1.05，得到的传输透射谱线如图8（a）所示。可以看出，随着介质折射率 n 的增大，4个共振峰（FR1~FR4）均表现出不同程度的红移现象。这是由于介质折射率 n 的增加导致有效折射率增大，从而引起有效长度 Leff​ 的增加，最终使Fano共振峰表现为红移。为进一步量化折射率传感性能，对图8（b）中的4条拟合直线斜率进行计算，得到FR1~FR4的折射率传感灵敏度参数。通过拟合计算可知，FR1、FR2、FR3以及FR4的折射率传感灵敏度分别为1 623 nm/RIU、1 223 nm/RIU、2 740 nm/RIU以及2 486 nm/RIU。这表明，在所研究的结构中，FR3和FR4具有更高的折射率传感灵敏度，展现出优异的传感性能。

（a）不同介质折射率n产生的透射谱线（b）介质折射率n与共振波长λ的关系

图8 介质折射率n对传输透射谱线和共振波长的影响

4结束语

本文提出一种基于双挡板的MDM波导侧耦合含矩形腔的矩形环结构设计，通过仿真分析MDM波导与谐振腔之间的耦合过程，揭示了4个共振峰的产生机理。同时，本文分别研究了矩形环长度 L1​、矩形腔长度 l1​、矩形腔移动位置l3​ 以及耦合距离 g 对传输透射谱的影响，并通过计算品质因数（FOM）确定了各参数的最优值。综合分析结果表明，在以下几何参数条件下：矩形环长度 L1​=600 nm、宽度 L2​=700 nm，矩形腔长度 l1​=260 nm、宽度 l2​=100nm，矩形腔位置偏离距离l3​=20 nm，耦合距离g =14 nm，该结构的传感性能达到最佳状态。在上述最优几何参数下，4个Fano共振峰的折射率传感灵敏度分别为1 623 nm/RIU、1 223 nm/RIU、2 740 nm/RIU和2 486 nm/RIU。

本文的研究成果为设计集成化、多通道折射率传感器提供了重要的理论参考和技术支持，具有潜在的应用价值。

参考文献：

- GRAMOTNEV D K, BOZHEVOLNYI S I. Plasmonics beyond the diffraction limit it[J]. Nature Photonics, 2010, 4（2）: 83-91.

- FU H, LI S, WANG Y, et al. Independently tunable ultrasharp double fano resonances in coupled plasmonic resonator system[J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10（1）:1-1.

- 王强，陈泳竹．表面等离子体激元的原理与应用[J]．材料研究与应用，2024，18（1）：81-94．

- CHEN F, ZHANG H F, SUN L H, et al. Temperature tunable Fano resonance based on ring resonator side coupled with a MIM waveguide[J]. Optics & Laser Technology, 2019, 116:293-299.

- KAZANSKIY N L, KHONINA S N, BUTT M A. Plasmonic sensors based on metal-insulator-metal waveguides for refractive index sensing applications: a brief review[J]. Physica E: Low Dimensional Systems and Nanostructures, 2020, 117:113798-113798.

- AKRAM M J, GHAFOOR F, KHAN M M, et al. Control of Fano resonances and slow light using Bose-Einstein condensates in a nanocavity[J]. Physical Review A, 2017, 95（2）: 023810.

- 娄小伟，崔锦江，董宁宁等. 基于眼型谐振腔的 Fano 谐振曲线尖锐度的分析[J]. 光子学报，2015，44（1）：64-69.

- CHENG L, WANG Z, HE X, et al. Plasmonic nanosensor based on multiple independently tunable Fano resonances[J]. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2019, 10（1）: 2527-2537.

- ZHAO B, CHEN C, LIU H, et al. Narrow-spectrum enhanced multiparameter gas sensor based on Fano resonance in an asymmetric MDM waveguide[J]. Optics & Laser Technology, 2022, 150: 107941-1~107941-5.

- SUSHMITA, PAUL, MINA R, et al. Simultaneous switching at multiple wavelengths using plasmon induced transparency and Fano resonance[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29（9）:739-742.

- LAN S, RODRIGUES S P, TAGHINEJAD M, et al. Dark plasmonic modes in diatomic gratings for plasmoelectronics[J]. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11（2）: 1600312-1~1600312- 23

- 张兴娇，曾礼丽，文如泉，等．基于表面等离子激元的多通道滤波器设计[J]．量子电子学报，2023，40（6）：983-991．

- CHENG L, WANG Z, HE X, et al. Plasmonic nanosensor based on independently tunable multiple Fano resonances[J]. 2019, 10（1）:2527-2537.

- ZHAO B, LIU H, ZHANG X, et al. High-Sensitive multi-gas detection based on MDM waveguide with symmetric dual side-coupled ring-resonators[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 18:20841-20849.

- 刘加堂，李石磊，齐雅楠，等．基于单挡板的MDM波导侧向耦合谐振腔的Fano共振及传感特性[J]．光子学报，2023，52（10）：177-187．

- SMITH N V. Classical generalization of the drude formula for the optical conductivity[J]. Physical Review B, 2001, 64（15）:155106.

- 曹景刚. 基于MDM波导表面等离激元的Fano共振传感特性研究[D]. 河北：燕山大学, 2020.

- ZHANG Z D, MA L J, GAO F, et al. Plasmonically induced reflection in metal–insulator–metal waveguides with two silver baffles coupled square ring resonator[J]. Chinese Physics B, 2017, 26（12）: 124212-1~124212- 6.

- 孔翔鸿．基于超材料的边界模式和Fano共振现象研究[D]．上海：上海交通大学，2020．

收稿日期：2024-04-08。

基金项目：国家重点研发计划项目（2020YFB2009103）资助。

作者简介：段佳毅（1997-），女，硕士研究生，现就读与中北大学仪器与电子学院仪器仪表工程专业，研究方向为表面等离激元技术及其在光学传感中的应用。主要从事与基于表面等离激元传感器的研究与仿真验证工作。

*通信作者：沈三民（1971-），男，博士，副教授，硕士生导师，主要研究方向为电子电路设计和光传感技术。