# 基于时分复用光纤检波器阵列的延时参数测量方法

# 董小卫1，田志华1，李佳琦1，刘 飞2，马俊修1，李一强1，汪 志1

（1.中国石油新疆油田分公司 采油工艺研究院，新疆 克拉玛依 834000；

# 2.北京科技大学 计算机与通信工程学院，北京 100083）

摘要： 为提高时分复用光纤检波器阵列中延时参数的测量精度与效率，本文提出一种基于信号方差特征和脉冲模板匹配的自动测量方法。该方法通过构建数据矩阵提取方差向量，利用脉冲模板函数进行相关运算，识别干涉脉冲的位置，从而计算延时参数。实验采用8时分复用阵列，在不同信噪比条件下验证了方法的可靠性。实验结果表明：当信噪比高于12 dB时，测量正确率达100%；信噪比降至7 dB时，成功率仍超过98%；即使在-3 dB的极低信噪比下，仍能保持65%以上的正确率。

关键词：时分复用；光纤检波器；延时参数；方差向量；脉冲模板函数

中图分类号：TN247    文献标识码: A       开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Delay parameter measurement method based on time-division multiplexing fiber-optic detector array

DONG Xiaowei1, TIAN Zhihua1, LI Jiaqi1, LIU Fei2, MA Junxiu1,

LI Yiqiang1, WANG Zhi1

- Oil Production Technology Research Institute, PetroChina Xinjiang Oilfield Company, Karamay Xinjiang 834000, China;

- School of Computer and Communication Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China）

Abstract: In order to improve the measurement accuracy and efficiency of delay parameter in time-division multiplexing fiber-optic detector array, an automatic measurement method based on signal variance characteristics and pulse template matching is proposed. This method extracts variance vector by constructing a data matrix, performs correlation operations using pulse template function, identifies the position of interference pulses, and calculates delay parameters. The experiment used an 8-time division multiplexing array to verify the reliability of the method under different signal-to-noise ratio conditions. The experimental results show that the measurement accuracy reaches 100% when the signal-to-noise ratio is higher than 12 dB. When the signal-to-noise ratio drops to 7 dB, the success rate still exceeds 98%. Even under the extremely low signal-to-noise ratio of -3 dB, the accuracy can still be maintained above 65%.

Key words: Time-division multiplexing; Fiber-optic detector; Delay parameter; Variance vector；Pulse template function

# 0引言

微地震监测已成为地球物理普查和能源工业开采的有效手段[1-2]。自20世纪90年代以来，随着光纤技术的进步，干涉型光纤检波器取得了显著发展[3]。这类检波器具有高灵敏度、宽频带、抗电磁干扰和易于复用等优势[4]，能够实现地震信号的高保真采集[5]。

为优化资源利用，通常需要采用复用技术构建多检波器传感网络[6]。基于光波的不同物理特性，研究人员开发了空分复用、波分复用和时分复用等方案[7]。其中，时分复用方案在系统性价比、检波器性能和阵列增益之间实现了良好平衡[8]。该方案通过将连续光调制为脉冲光，并利用阵列中各检波器返回脉冲的时间差来重构干涉信号[9]。此外，时分复用还可与其他复用技术结合，构建更大规模的检波器阵列[10]。典型的时分复用结构[11]包括：传统梯状型结构[12]，每个检波器需3个耦合器； In-line Michelson结构[13]，每个检波器仅需1个耦合器；光纤光栅（FBG）构成的F-P腔结构[14]。其中，In-line Michelson结构因结构简单而广泛应用[15]，但阵列中各检波器返回脉冲的识别仍需深入研究。FREITAS D等人[16]研究了时分复用阵列的串扰问题，但其假设各检波器延时参数相同，在实际应用中难以保证。李树鹏等[17]提出的测量方法虽精确，但设备复杂昂贵。

针对上述问题，本文在外差方案的光纤微地震监测系统基础上，提出一种基于时分复用光纤检波器阵列的延时参数测量方法，并使用不同信噪比的原始数据验证了该方案的可靠性。

- 基于时分复用光纤检波器阵列监测系统

# 1.1 监测系统结构设计

基于外差方案的光纤检波器阵列监测系统整体结构[12-13]如图1所示。光源发出的连续光在脉冲发生器控制下通过集成光开关（IOS）调制为脉冲光（时间宽度为w，重复频率为frep​）。随后，这些脉冲光经过一个50:50耦合器C1进入马赫-曾德尔干涉仪（MZI）的两臂。2个声光调制器（AOM）不仅对脉冲光进行调制，还分别将光信号移频至f1、f2，​。此外，移频量为f2的脉冲光还需通过一段长度为2ΔL的延时光纤，使得两束光在通过光纤耦合器C2合束后形成具有特定时间差τ的脉冲对。生成的外差脉冲对通过耦合器被注入到检波器阵列[14]，该阵列检测由外界震动引起的脉冲干涉信号。这些信号依次通过环形耦合器的三端口到达掺铒放大器（EDFA）、滤波器、探测器及数/模转换器（ADC）。最终，信号经由后端信号处理平台解调[15]，从而获取检波器阵列上接收到的震动信息。

图1  系统结构设计框架

1.2 检波器阵列光路结构

本文采用基于In-line Michelson结构的时分复用方案，将图1所示的单一检波器替换为图2所示的检波器阵列。该阵列主要由以下三部分组成：1）N个分光比各异的耦合器[16]；2）N+1个用于抑制偏振衰落效应的法拉第旋镜（FRM）反射单元[17]； 3）N段长度略大于ΔL的光纤（需确保各检波器中参考臂与传感臂的光程差严格保持为ΔL，以形成稳定的干涉信号）。

从结构组成来看，除末级检波器外，每个检波单元均由一个耦合器、连接在该耦合器输出端的FRM、一段延时光纤以及相邻下一级耦合器所接的FRM共同组成[18]。末级检波器则仅包含一个耦合器及其配套的FRM。特别地，除首尾两个独立使用的FRM外，其余FRM均被设计为相邻2个检波单元所共享。

图2  检波器阵列光路结构示意图

1.3 检波器阵列返回的光脉冲序列

从阵列返回的光脉冲序列如图3所示。该序列以频率frep​周期性出现，包含N+2个光脉冲。其中，首尾2个脉冲分别由声光调制器（AOM）移频至f1和f2，其强度保持稳定；中间N个脉冲则为携带干涉信息的波动信号。在信号处理过程中，首先需将电信号按照不同的延时时间进行分选，从而分离出各检波器对应的干涉脉冲。随后，对每个独立的干涉信号分别进行解调处理，最终提取出各检波器的相位信息。

图3  检波器阵列返回的光脉冲序列示意图

# 2  延时参数测量

在解时分复用脉冲序列时，首先需精确测量光脉冲序列的延时参数[19]，即图4中各相邻干涉脉冲的时间间隔q0~qN-1。这些延时参数作为各检波器在光脉冲序列中的位置标识，其测量精度直接影响解时分操作的准确性。传统方法采用人工测定方式获取延时参数，但由于干涉信号强度存在随机涨落特性，操作时需筛选合适的信号片段进行测量。这种方法不仅效率较低、操作流程繁琐，而且容易受到脉冲序列中噪声的干扰，导致参数提取出现偏差。

图4  解时分过程示意图

本文提出一种基于信号方差特征的延时参数自动提取方法，利用干涉信号方差显著高于噪声方差的特点[20]，通过方差分析和脉冲模板匹配实现检波器位置的精确识别[21]。该方法的具体实施流程如下：

1）基准脉冲定位：系统通过引入高幅值定位脉冲作为时间基准，该脉冲与脉冲发生器的触发信号同步。在原始信号中，定位脉冲的幅值显著高于光脉冲序列，采用峰值检测算法即可准确识别首个定位脉冲的位置。

2）数据矩阵构建：以首个定位脉冲为基准，按照已知的重复周期Trep（Trep=1/frep）将原始信号划分为m×n维数据矩阵A。其中m表示单个周期内的采样点数，n为周期总数（建议n≥20以保证统计可靠性）。矩阵的行向量ai（i=0，1，...，m-1）表示各周期内相同时间位置的信号采样值。

3）方差特征提取：计算各行的方差值，构建方差向量c，其元素ci=V（ai）。其中，V（·）表示方差。该向量反映了信号在时间轴上的能量分布特征。

4）脉冲模板匹配：基于光脉冲的时域特性构建数字模板函数h。h中元素hl具有以下的表达式：

hl=lTr0≤l<Tr1Tr≤l<T-TfT-lTfT-Tf≤l≤T                  （1）

其中，T、Tr、Tf分别对应脉冲宽度、上升时间和下降时间的离散化值。

5）相关运算处理：通过滑动相关计算得到匹配度向量di，其表达式为

di=l=0Tci+lhl                      （2）

6）特征峰值检测：识别匹配度向量di中前N个显著极大值点，将其索引按升序排列为位置向量p。

7）延时参数计算：对p求差分，可得到N-1个延时参数值，第一个延时参数为p0加上T/2，则qk的表达式为

qk=p0+RT2k=0pk-pk-11≤k≤N-1         （3）

其中，R（·）表示四舍五入操作。

# 3  实验结果分析

为分析本文所述测量延时参数方法的效果，选取实际应用中8时分复用阵列的一段原始信号进行测试。该8时分复用检波器阵列采用NKT E15激光器（线宽≈100 Hz），调制脉冲宽度约为160 ns，脉冲重复频率为200 kHz（即脉冲重复周期为5 μs）。通过逐步增大高斯白噪声的功率[23]加入不同幅度噪声，降低原始信号的信噪比。此处信噪比定义为

S=10lgEVasignalEVanoise                  （4）

其中，asignal为ai中对应干涉信号的向量；anoise为ai中对应噪声的向量。E（·）表示求随机变量的均值。

在每个信噪比下计算500次延时参数，将结果与准确值（无噪声干扰时手动测量值）比较。若出现1个及以上延时参数值与准确值的偏差超过w/4，则认为本次计算失败，否则视为成功。

不同信噪比条件下延时参数测量方法正确率统计情况如图5所示。可以看出，当信噪比高于12 dB时，正确率达100%；信噪比降至7 dB时，成功率仍高于98%；即使信噪比低至-3 dB（干涉信号被噪声掩盖），仍有65%的成功率。

图5  不同信噪比条件下延时参数测量方法正确率统计

本文对比了无噪声干扰与信噪比7 dB时的原始信号，得到噪声干扰前后延时参数测量方法的效果对比情况如图6所示。可以看出，7 dB条件下信号毛刺幅度显著增大，人工测量已极为困难；而经本方法处理后，相关系数的峰值位置保持稳定，受噪声影响较小，故能准确求解延时参数。。

（a）  噪声干扰前后原始信号对比                           （b）  噪声干扰前后向量对比

图6  噪声干扰前后延时参数测量方法的效果对比

# 4  结束语

针对In-line Michelson结构时分复用光纤检波器阵列，本文提出一种返回脉冲延时参数测量方法。该方法通过提取干涉脉冲与背景脉冲的差异性特征，采用方差向量作为各检波器信号的定位标识，并引入脉冲模板函数对方差向量进行平滑处理以抑制噪声干扰，最终通过求解相关系数向量的极大值点确定延时参数。基于不同信噪比原始数据的实验验证表明：在信噪比>12 dB时，方法正确率达100%；信噪比降至7 dB时，成功率仍保持98%以上；即使在-3 dB的极低信噪比条件下，仍能维持65%以上的正确率。

参考文献：

- 刘博，梁雪莉，容娇君，等. 非常规油气层压裂微地震监测技术及应用[J]. 石油地质与工程，2016，30（1）：142-145.

- 苟量，张少华，余刚，等. 光纤地球物理技术的发展现状与展望[J]. 石油物探，2022，61（1）：15-31.

- 吕公河. 地震勘探中振动问题分析[J]. 石油物探，2002，41（2）：154-157.

- CRANCH G A, NASH P J. Large-scale multiplexing of interferometric fiber-optic sensors using TDM and DWDM[J]. Journal of Lightwave Technology, 2001, 19（5）: 687-699.

- 程坤，张文涛，黄稳柱，等. 高分辨率光纤时分复用静态应变传感技术[J]. 中国激光，2023，50（5）：135-142.

- 李鹏，柏楠，陆星. 干涉型光纤传感器相位解调技术研究[J]. 导航定位与授时，2020，7（3）：9-14.

- LIAO Y, AUSTIN E, NASH, P J, et al. Phase sensitivity characterization in fiber-optic sensor systems using amplifiers and TDM[J]. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31（10）, 1645-1653.

- LO Y L, XU S H. New sensing mechanisms using an optical time domain refleceometry with fiber Bragg gratings[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2007, 136（1）: 238-243.

- CHENG Z L, ZHAO J L, ZHOU W M, et al．Avibration sensor on fiber Bragg grating Fabry-Perot cavity[J]. Acta Photonica Sinica, 2010, 39（1）: 47-52.

- DE F, JOLYON M. Optical crosstalk and performance in time division multiplexed derivative sensing techniques[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20（18）: 10615-10624.

- LI S P, QING T, FU J B, et al. High-accuracy optical fiber transfer delay measurement using fiber-optic microwave interferometry[J]. Journal of Lightewave Technology, 2021, 39（2）: 627-632.

- 区坚海，徐恺，周悦，等. 干涉型光纤传感器光正交外差解调技术研究[J]. 光电工程，2012，39（4）：108-113.

- LIU F, XIE S R, ZHANG M, et al. Downhole microseismic monitoring using time-division multiplexed fiber-optic accelerometer array[J]. IEEE Access, 2020, 8: 120104-120113.

- 董小卫，谢斌，刘飞，等. 顺变柱体式光纤微地震检波器研制及实验[J]. 西安石油大学学报（自然科学版），2023，38（1）：52-58.

- 巩鑫，华灯鑫，李仕春，等. 时分复用光纤光栅传感系统的高速采集技术研究[J]. 西安理工大学学报，2014，30（3）：293-298.

- 王兆芳，卜胜利，苏德龙，等. 分光比可调的光子晶体光纤耦合器[J]. 光学学报，2017，37（3）：177-183.

- 王建飞，王潇，罗洪，等. 基于法拉第旋镜的干涉型光纤传感系统偏振相位噪声特性研究[J]. 物理学报，2012，61（15）：111-120.

- 王璐，李辉栋，乔学光. 基于轴承式杠杆机构的光纤光栅高频地震检波器设计[J]. 光通信技术，2024，48（2）：78-83.

- 董小卫，刘帅，汪志，等. 井下光纤微地震监测系统设计及应用[J]. 应用光学，2022，43（1）：171-178.

- 王英杰，邓大鹏，代晓媛. 干涉型光纤传感系统的信号处理[J]. 光通信技术，2013，37（12）：25-28.

- 王为，张宝菊，尹晓慧. 光纤光栅型平面冲击信号方向识别的小波包分析[J]. 激光与红外，2011，41（12）：1392-1395.

- 陆瑶. 基于块脉冲函数运算矩阵的分数阶系统辨识[J]. 科学技术创新，2017（29）：64-65.

- 孙洪达，冯宇. 存在有界功率扰动和高斯白噪声的滤波算法[J]. 系统科学与数学，2022，42（12）：3163-3172.

收稿日期：2024-10-08。

基金项目：中国石油天然气股份有限公司项目（批准号：2023ZZ24YJ06）资助。

作者简介：董小卫（1985—），男，陕西咸阳人，硕士，高级工程师，现就职于中国石油新疆油田分公司采油工艺研究院。主要研究方向是光纤微地震检波器、信号与信息处理。获省部级技术发明成果二等奖2项。